МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж»

(ГБПОУ СО «ТПК»)

Методическая разработка учебного занятия

для дистанционного обучения

Тема: «Водопроводные насосные станции»

МДК.01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения

Специальность:  08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»

Разработал преподаватель: Е.А.Усманова

ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

| Наименование учебной дисциплины, МДК, УП, ПП | МДК 01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения |
| --- | --- |
| Группа | Вд - 41 |
| Преподаватель | Усманова Елена Александровна |
| Дата проведения учебного занятия | 24.09.2021 г. |
| Тема учебного занятия | Водопроводные насосные станции |
| Тип учебного занятия | Урок изучения нового материала |
| Вид учебного занятия | Урок-презентация с применением мультимедийного оборудования для дистанционного обучения |
| Цель учебного занятия | Сформировать представление о водопроводных насосных станциях, их классификации и области применения |
| Задачи учебного занятия | 1.Образовательные: - ознакомить с понятием «насосная станция» - сформировать знания о видах насосных станций, их назначении и области применения; 2.Развивающие: - способствовать развитию профессионально-ориентированного мышления; – способствовать развитию памяти, наблюдательности, внимания, умению анализировать полученную информацию; – способствовать развитию познавательного интереса к своей будущей специальности. 3.Воспитательные: - повышать уровень информационной культуры; - воспитывать побуждение к саморазвитию; - воспитывать ответственность, дисциплинированность, аккуратность; - воспитывать положительное отношение к профессиональным знаниям. |
| Образовательные результаты учебного занятия | Общие компетенции - ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; - ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; - ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; - ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; - ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; - ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; - ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; - ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; - ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. Профессиональные компетенции: - ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения. - ПК 1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения - ПК 1.6 Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения Оцениваемые образовательные результаты Образовательный результат; Уровень освоения. Знания З1 – назначение, устройство и область применения водопроводных насосных станций; З2- схемы размещения водопроводных насосных станций; З3- требования нормативной документации;; 1. Умения: У1- определение категории надежности насосной станции в соответствии с нормативными требованиями;; 2. практический опыт (только для УП, ПП); -. |
| Используемые педагогические технологии | - электронное обучение, - дистанционные образовательные технологии - компетентностно-ориентированные; - обучение в сотрудничестве c использованием информационно-коммуникационных технологий; - объяснительно-иллюстративные |
| Вид используемых на занятии средств ИКТ (электронный учебник, обучающие программы, тестирующие программы, электронные презентации, ресурсы сети Интернет) | - электронная презентация «Водопроводные насосные станции»; - видеоконференция в мессенджере |
| Образовательные ресурсы Интернет | http://www.znanium.com https://znanium.com/catalog/document?id=378907 |
| Перечень используемых наглядных пособий, технических средств, методических указаний, дидактических материалов: |  |
| 1. Дидактический, раздаточный материал | 1. Карточки рефлексии (Приложение В) 2. Карточки блиц-опроса на тему «Водопроводные насосные станции» (Приложение Г) |
| 2. Технические средства | - компьютер; - средства аудио, видеосвязи |
| Перечень литературы | 1. СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. «Актуализированная редакция СНиП 2.04.02—84*», . [Электронный ресурс]: СтройКонсультант.- Информационный центр Минрегион РФ.2021.- Электрон. Диск (CD-ROM) 2. Комков В.А., Тимахова Н.С. «Насосные и воздуходувные станции»:Учебник.-М.:ИНФРА-М,2019.-253с |

ЭТАПЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

| № п/п | Наименование этапа занятия, вида деятельности | Планируемое время |
| --- | --- | --- |
|  | Организационный этап | 5 мин |
|  | Актуализация опорных знаний | 15 мин |
|  | Основной этап. Проблемное изложение материала | 40 мин. |
|  | Актуализация знаний обучающихся | 15 мин |
|  | Рефлексия | 5 мин |
|  | Подведение итогов занятия | 10 мин |

Технологическая карта учебного занятия

| Этап урока | Время, мин | Содержание учебного материала | Методы и приемы работы | Форма организации учебной деятельности обучающихся | Деятельность преподавателя | Деятельность обучающихся | Образовательные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап | 5 мин |  | Беседа. Обучающимся предлагается для зрительного восприятия название темы занятия. | Групповая с использованием мессенджера | 1.Приветствует группу, произносит вступительное слово, создает позитивную атмосферу занятия. 2. Заполняет журнал, проводит перекличку. 3. Объявляет тему и цель занятия. | Приветствуют преподавателя в мессенджере, активизируют внимание, настраиваются на сотрудничество с преподавателем и сокурсниками | ОК 01 ОК 02 |
| Актуализация опорных знаний | 15 мин | - Проверка базовых теоретических знаний по теме «Водопроводные насосы». (приложение А) | Аудио опрос. Обучение в сотрудничестве | Групповая с использованием мессенджера | Проводит аудио опрос. Комментирует ответы. Подчеркивает важность информации. | Отвечают на вопросы, дополняют ответы сокурсников, закрепляют знания по данной теме | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04 ОК 05, ОК 06 |
| Основной этап. Проблемное изложение материала | 40 мин | 1. Понятие о водопроводных насосных станциях 2. Классификация насосных станций 3. Схема расположения насосных станций 4. Требования к насосным станциям | Эвристическая беседа. Мультимедийная презентация. (Приложение Б) | Групповая с использованием мессенджера | 1. Выдвигает проблему. 2. Проводит параллель с ранее изученным материалом. 3. В ходе беседы логически выстраивает и объясняет основные понятия по изучаемой теме. | 1.Пишут под диктовку 2.Озвучивают и поясняют новые понятия 3. Выявляют закономерности | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 07 З1, З2,-З3 |
| Актуализация знаний обучающихся | 15 мин | Электронный блиц- опрос по изученной теме «Водопроводные насосные станции» (Приложение В) | Словесная беседа, перекрестный опрос «учитель-ученик» | Групповая с использованием мессенджера | 1. Задает вопросы 2. Получает ответы обучающихся 3. Анализирует усвоение основных дидактических единиц 4. Контролирует и оценивает. | 1. Отвечают на вопросы. 2. Принимают участие в обсуждении ответов 3. Проводят самоанализ. | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10 З1,З2,З3; У1; ПК 1.1, ПК1.4, ПК 1.6 |
| Рефлексия | 5 мин | Анализ проблем обучающихся и собственной деятельности на занятии (Приложение Г) | Письменный опрос. Карточка рефлексии. | Индивидуальная с использованием мессенджера | Выводит карточки на экран; поясняет правила заполнения карточек. Анализирует ответы студентов. | Оценивают успешность собственной деятельности на занятии. Отправляют ответы преподавателю. | ОК 03 |
| Подведение итогов занятия | 10 мин | Подведение итогов урока. Оценка деятельности учащихся | Аудио беседа | Групповая с использованием мессенджера | Подводит итоги урока Оценивает деятельность обучающихся. | Осознают результаты своей учебной деятельности | ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 06 З1-З3;У1; ПК 1.1; ПК1.4, ПК 1.6 |

Приложения

Приложение А (обязательное) – Вопросы для проверки базовых теоретических знаний по теме «Водопроводные насосы».

Приложение Б (обязательное) – Электронная презентация по теме «Водопроводные насосные станции»;

Приложение В (обязательное) –.Блиц - опрос

Приложение Г (обязательное). –  Листок рефлексии

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Вопросы для проверки базовых теоретических знаний

по теме «Водопроводные насосы

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Что такое насос? | Гидравлическая машина для перемещения капельной жидкости |
| 2 | Виды насосов наиболее часто применяемые в водоснабжении | Центробежные насосы |
| 3 | Основной рабочий элемент центробежного насоса | Рабочее колесо с лопастями |
| 4 | Назначение водопроводных насосов | Для создания давления и подачи воды в сеть |
| 5 | Основные параметры работы насоса | Напор, подача, мощность и КПД |
| 6 | Единицы измерения давления и напора | Давление (Р) измеряется в Па, атм, кгс/см2 Напор (Н) измеряется в м вод.ст. |
| 7 | Единицы измерения подачи насоса (Q) | м3/ч, л/с |
| 8 | По каким основным параметрам подбирается насос | По напору для данной сети (Н) и по расходу для данной сети(Q) |
| 9 | Как устанавливаются насосы для увеличения подачи | Параллельно |
| 10 | Как устанавливаются насосы для увеличения напора | Последовательно |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Презентация к уроку

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Блиц–опрос  на тему

«Насосные станции водоснабжения»

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| В здании насосной станции располагаются только насосы | нет |
| НС I подает воду из источника в очистные сооружения | да |
| НС II подает воду из резервуаров чистой воды в водопроводную сеть | да |
| Повысительные НС повышают расход | нет |
| В населенном пункте с числом жителей более 50 тыс. человек устанавливаются НС первой категории надежности | да |
| Насосная станция при объединенном хозяйственно-противопожарном водопроводе относится ко 2 категории надежности | нет |
| Насосная станция, в которой часть операций выполняется вручную называются станцией с ручным управлением | нет |
| По условию согласованной работы насосной станции и сети напор НС равен напору в сети, подача НС равна расходу сети | да |
| Насосная станция первого подъема при подземном источнике располагается в скважинах | да |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Карточка рефлексии

1. На уроке я работал(а) 			активно / пассивно
2. Своей работой на уроке я			доволен / не доволен
3. Урок для меня показался			коротким / длинным
4. За урок я 					устал / не устал

5. Моё настроение стало			лучше / хуже

6. Материал урока мне был 			понятен / не понятен

полезен / бесполезен

интересен / скучен