Задание №2

2.5. Изучение зависимости давления газа от температуры в сосуде постоянного объёма

Экспериментально установить, как зависит давления газа от температуры при постоянном объёме и построить график зависимости давления газа от температуры при изохорном процессе.

Приборы и материалы: калориметр, стакан от калориметра с водой и снегом, стакан с горячей водой, стакан с делениями, стеклянный сосуд с отводной трубкой, шприц без ограничителя, датчик давления, датчик температуры, штатив.

Сделайте предположение и обоснуйте его: график, какой математической зависимости будет выражать закон Шарля.

Ход работы:

Подготовка к проведению эксперимента:

1.Соедините датчик давления с помощью шланга с отводной трубкой стеклянного сосуда и с помощью кабеля к компьютеру.

2.Соедините датчик температуры с помощью кабеля к компьютеру.

3. В калориметр через большое отверстие поместите стеклянный сосуд, через  отверстие резиновой пробки погрузите датчик температуры.

4.Запустите программу «Практикум», в списке работ выберите сценарий выполнения работы «2.5 Изучения зависимости давления газа от температуры» (откроются два окна для регистрации показаний датчиков давления и температуры).

ИЗМЕРЕНИЯ:

5. Запустите измерения для регистрации начального давления в сосуде при комнатной температуре, через 2 секунды остановите измерения.

6. С помощью жёлтого маркера (левой кнопкой мыши по точкам линии давления) и кнопки «+»  занесите начальные значения давления и температуры в таблицу.

7.Налейте в калориметр горячей воды, заполнив его на 2/3 объёма. Помешивайте кольцевой мешалкой для равномерного нагрева сосуда.

8.Через несколько секунд запустите регистрацию. !!! ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОЧИСТИТЬ ТАБЛИЦУ!!! После установления теплового равновесия показания датчиков не должно меняться (красные горизонтальные линии в окнах регистрации датчиков), через несколько секунд остановите регистрацию.

9. С помощью жёлтого маркера (левой кнопкой мыши по точкам кривой давления) и кнопки «+»  занесите новые значения давления и температуры в таблицу,  (не менее пяти значений).

10.С помощью шприца удалите 50 мл воды их калориметра, предварительно вынув из него сосуд и сняв крышку. В стакан с делениями налейте 50 мл холодной воды и вылейте её в калориметр. Воду из шприца в пустой стакан.

Помешивайте кольцевой мешалкой для установления теплового равновесия.

11. Через несколько секунд запустите регистрацию. !!! ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОЧИСТИТЬ ТАБЛИЦУ!!! После установления теплового равновесия показания датчиков не должно меняться (красные горизонтальные линии в окнах регистрации датчиков), через несколько секунд остановите регистрацию. Занесите новые значения давления и температуры в таблицу.

12. Повторите действия, описанные в п. 10-11 ещё два раза (если есть возможность то третий раз долейте воду со снегом).

13.В режиме Таблица перейдите во вкладку «График», в которой изображаются экспериментальные точки зависимости давления от температуры. В зависимости от того как расположены точки выберите из выпадающего списка Функций или  y=Ax или y=Ax +B и нажмите кнопку График. Компьютер подберёт коэффициенты уравнения прямой наиболее подходящей для данных экспериментальных точек.

14. Оформите отчёт о работе (кнопка «книжка»), перенесите в него кривые с зарегистрированными показаниями  датчиков (после каждой регистрации), таблицу значений, график. Сделайте вывод о графической зависимости параметров при изохорном процессе.

Примерная схема вывода (можно свою форму):

Какой закон устанавливали….

Создали условия соответствующие ….изопроцессу.

Графиком зависимости является ….(прямая, проходящая через…, гипербола), следовательно зависимость макропараметров…..